План создания объектов инфраструктуры

(мероприятий по реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры)

Киреевского района на 2023-2031 годы по состоянию на 01.12.2024 г.

| № п/п | Наименование мероприятий (реконструкция, замена, разработка ПСД) | Стоимость, млн.руб. |  | Финансирование по годам, млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования, млн.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028-2031 | Сроки внедрения год |  |  |  |
| Г. КИРЕЕВСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция ветхих тепловых сетей от котельных № 1,2,3 протяженностью- 7,1 км (две трубы) | 150,55 |  |  |  |  |  | 150,55 |  |  | 2026 | Источник неопределен |  |  |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 12 до д. 7-а по ул. Чехова (Котельная № 3.2) | 3,4 |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  | 2027 | Источник неопределен |  |  |
| 1.3 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 2 до т.к. 3 ул. Л.Толстого (Котельная № 3.1) | 3,7 |  |  |  |  |  |  | 3,7 |  | 2027 | Источник неопределен |  |  |
| 1.4 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 16 до т.к. 17 по пер. Пролетарский (Котельная № 3.2) | 3,9 |  |  |  |  |  |  | 3,9 |  | 2027 | Источник неопределен |  |  |
| 1.5 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 33 до т.к. 34 ул. Горняков (Котельная № 3.1) | 4,6 |  |  |  |  |  |  | 4,6 |  | 2027 | Источник неопределен |  |  |
| 1.6 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 25 ул. Школьная до т.к. 29 ул. Горняков (Котельная № 3.1) | 4,2 |  |  |  |  |  |  | 4,2 |  | 2027 | Источник неопределен |  |  |
| 1.7 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 16 до т.к. 17 ул. Комарова (Котельная № 11) | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 | 2028 | Источник неопределен |  |  |
| 1.8 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 6 до т.к. 7 ул. Сельхозтехника (Котельная № 11) | 0,6 |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 2028 | Источник неопределен |  |  |
| 1.9 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 19 до д. 10, ул. Комарова (Котельная № 11) | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 2028 | Источник неопределен |  |  |
| 1.10 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 1 до т.к. 2 в районе котельной № 11 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 1.11 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 7 до т.к. 55 ул. Ленина (Котельная № 3.1) | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 1.12 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 1 до д. 3 по ул. Чехова (Котельная № 3.2) | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  | 2,8 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 1.13 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 57 до т.к. 59, от т.к. 64 до т.к. 65, от т.к. 62 до т.к. 63, ул. Ленина (Котельная № 3.1) | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  | 14,6 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 1.14 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 27 до т.к. 32 по ул. Горняков (Котельная № 2) | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.15 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 16 до т.к. 45, т.к. 46 до т.к. 48 по ул. Ленина (Котельная № 2) | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  | 7,4 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.16 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 до т.к. 21 по ул. Ленина (Котельная № 2) | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.17 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 31 до т.к. 33, от т.к. 34 до т.к. 37 ул. Горняков (Котельная № 2) | 4,5 |  |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.18 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 8 до т.к. 9 от роддома до скорой помощи (Котельная № 4) | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.19 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 5 до т.к. 8 ул. Пролетарская (Котельная № 4) | 4,7 |  |  |  |  |  |  |  | 4,7 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.20 | Реконструкция тепловых сетей от стацонара до т.к. 8 больничный комплекс (Котельная № 4) | 5,1 |  |  |  |  |  |  |  | 5,1 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.21 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 1 до т.к. 3 под домом д. 14 ул. Тесакова (Котельная № 6) | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.22 | Реконструкция тепловых сетей от д. 12 по ул. Гагарина до д. 12 по ул. Чехова (Котельная № 3.2) | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.23 | Реконструкция тепловых сетей и ГВС от т.к. 7 до т.к. 12 ул. Комсомольская (Котельная № 6) | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  | 19,3 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 1.24 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 4 ул. Стадионная, от т.к. 10 до школы (Котельная № 2 п. Октябрьский) | 17,4 |  |  |  | 17,4 |  |  |  |  | 2026 |  | Источник неопределен |  |
| 1.25 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 17 до т.к. 19 (Котельная № 2 п. Октябрьский) | 5,6 |  |  |  | 5,6 |  |  |  |  | 2026 |  | Источник неопределен |  |
| 1.26 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 33ул. Чапаева до т.к. 37 ул. Полевая (Котельная № 2 п. Октябрьский) | 1,7 |  |  |  |  |  |  | 1,7 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 1.27 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 31 ул. Чапаева до т.к. 7 ул. Луговая (Котельная № 2 п. Октябрьский) | 4,3 |  |  |  |  |  |  | 4,3 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 1.28 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 22 до т.к. 18 ул. Мичурина (Котельная № 2 п. Октябрьский) | 6,2 |  |  |  |  |  |  | 6,2 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 1.29 | Реконструкция тепловых сетей от здания котельной № 2 до т.к. 3 ул. Мичурина (Котельная № 2 п. Октябрьский) | 7,1 |  |  |  |  |  |  | 7,1 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 1.30 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 25 до т.к. 3 ул. Комсомольская (Котельная № 1 п. Октябрьский) | 15,3 |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 1.31 | Реконструкция тепловых сетей от здания котельной № 1 до т.к. 25 ул. Комсомольская (Котельная № 1 п. Октябрьский) | 0,9 |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 1.32 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 1 ул. Пушкина до т.к. 5 ул. Клубная (Котельная № 1 п. Октябрьский) | 11,4 |  |  |  |  |  |  |  | 11,4 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 1.33 | Реконструкция тепловых сетей от здания Котельной № 1 до т.к. 20 ул. Пушкина (Котельная № 1 п. Октябрьский) | 11,3 |  |  |  |  |  |  |  | 11,3 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 1.34 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 14 до д. 2-а по ул. Тесакова (Котельная № 6) | 10,7 |  |  |  |  |  |  |  | 10,7 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 1.35 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 27 до т.к. 28 трасса к центру реабилитации (Котельная № 3.2) | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 1.36 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-24 до ФОКа (Котельная № 3.2) | 2,1 |  |  |  |  |  |  | 2,1 |  | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 1.37 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-28 до ТК-31, от ТК-31 до ТК-32 (Котельная № 3.2) | 2,8 |  |  |  |  |  |  | 2,8 |  | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 1.38 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-46 до ТК-48 ул. Ленина (Котельная № 3.1) | 5,8 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 1.39 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-5 д. 10А ул. Клубная до ТК-15 д. 8 ул. Ленина, п. Октябрьский (Котельная № 1, п. Октябрьский) | 11,2 |  |  |  |  |  |  | 11,2 |  | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 1.40 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-5 (д. 12) до ТК-12 (д. 1) ул. Гагарина (Котельная № 3.2) | 16,3 |  |  |  |  |  |  | 16,3 |  | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 1.41 | Реконструкция тепловых сетей от котельной до Т.К. № 18 ул. Папанина (Котельная № 1) | 9,1 |  |  |  |  |  |  | 9,1 |  | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 1.42 | Реконструкция тепловых сетей от ТК-18 до ТК-19 ул. Папанина (Котельная № 1) | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1,8 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
| 1.43 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 1 до т.к. № 2 ул. Октябрьская (Котельная № 1) | 8,6 |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
| 1.44 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 24 ул. Школьная до т.к. 29 ул. Горняков (Котельная № 3.1) | 11,9 |  |  |  |  |  |  |  | 11,9 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
| 1.45 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 11 до т.к. 22 ул. Школьная (Котельная № 3.1) | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  | 21,4 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
| 1.46 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 8 ул. Гагарина до т.к. 42 ул. Ленина (Котельная № 3.1) | 11,6 |  |  |  |  |  |  |  | 11,6 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
| 1.47 | Реконструкция тепловых сетей от здания котельной № 3.1 до т.к. 8 ул. Гагарина (Котельная № 3.1) | 4,6 |  |  |  |  |  |  |  | 4,6 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
| 1.48 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 62 ул. Л.Толстого до т.к. 63 ул. Ленина (Котельная № 3.1) | 12,8 |  |  |  |  |  |  |  | 12,8 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
| 1.49 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 67 до д. 14-а ул. Л.Толстого (Котельная № 3.1) | 8,2 |  |  |  |  |  |  |  | 8,2 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: | 521,55 |  | 0 | 0 | 23 |  | 150,55 | 102,6 | 245,4 |  |  |  |  |
| 2 | СИСТЕМА ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство котельной взамен объединения котельной № 2 и № 4 в г. Киреевске | 180 |  |  |  |  |  |  |  | 180 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 2.2 | Объединение котельных №1, №8 на базе котельной №1 общей мощностью 3МВт в городе Киреевске с переводом на 2-ю категорию электроснабжения | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 2.3 | Замена ветхих тепловых сетей в г. Киреевске и п. Октябрьский | 79 |  |  |  |  |  |  |  | 79 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
| 2.4 | Реконструкция и объединение котельных 3.1 и 3.2 на базе котельной 3.2 с заменой паровых котлов на водогрейные и модернизацией котельного оборудования г. Киреевск, ул. Л.Толстого, 16а | 170 |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | обл.бюджет, бюджет м.о |  |
| 2.5 | Модернизация котельной № 11 г. Киреевск с разработкой проекта, монтажом жаротрубных котлов, ХВО, теплообменников и насосной группы. г. Киреевск, ул. Тесакова, 9 | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 2.6 | Модернизация котельной № 6 г. Киреевск с разработкой проекта, монтажом жаротрубных котлов, ХВО, теплообменников и насосной группы г. Киреевск, ул. Тесакова, 14а | 150 |  |  |  |  |  |  |  | 150 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: | 879 |  | 170 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 709 |  |  |  |  |
| 3 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство станции обезжелезивания в парке города Киреевска. | 80 |  | 80 |  |  |  |  |  |  | 2024 |  | Фед. Бюджет/обл. бюджет/бюджет м.о. |  |
| 3.2 | Чистка скважин №9, 12,1а, 421. | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 2026 |  | Источник неопределен |  |
| 3.3 | Замена водопроводных сетей в городе Киреевске – 15км | 14 |  |  |  |  |  |  | 14 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 3.4 | Реконструкция оборудования фильтров на водозаборе города Киреевска | 9 |  |  |  |  |  | 9 |  |  | 2026 |  | Источник неопределен |  |
| 3.5 | Реконструкция водозабора в пос. Октябрьский с заменой водопроводных сетей | 270 |  |  |  | 270 |  |  |  |  | 2025 |  | Фед. Бюджет/обл. бюджет/бюджет м.о. |  |
|  | ИТОГО: | 377 |  | 80 | 0 | 270 |  | 13 | 14 | 0 |  |  |  |  |
| 4 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Строительство очистных сооружений города Киреевска | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  | 2025 |  | Фед. Бюджет/обл. бюджет/бюджет м.о. |  |
| 4.2 | Замена канализационных сетей в городе Киреевске | 76 |  |  |  |  |  | 76 |  |  | 2026 |  | Источник неопределен |  |
| 4.3 | Замена канализационных сетей в п. Октябрьский | 57 |  |  |  |  |  |  | 57 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: | 1633 |  | 0 | 0 | 1500 |  | 76 | 57 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 3410,55 |  | 250 | 0 | 1793 |  | 239,55 | 173,6 | 954,4 |  |  |  |  |
| Г. ЛИПКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | СИСТЕМА ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Модернизация котельной № 4 г. Липки с монтажом котлов ВК-21 взамен существующих в количестве 2 шт. Липки, ул. Лермонтова | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 50 | 0 |  |  |  |  |
| Г. БОЛОХОВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция внутренних и тепловых сетей д. 23 по ул. Соловцова г. Болохово |  | 4,7 |  |  |  |  | 4,7 |  |  | 2026 |  | Источник неопределен |  |
| 6.2 | Модернизация котельной на ул. Больничная с монтажом ХВО, насосного оборудования и теплообменников Болохово, ул. Больничная |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 6.3 | Модернизация котельной на ул. Привокзальная с монтажом котла REX-130 взамен существующего Болохово, ул. Привокзальная |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 6.4 | Замена ветхих тепловых сетей г. Болохово |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 49 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 253,7 | 0 | 0 | 0 |  | 4,7 | 200 | 49 |  |  |  |  |
| 7 | СИСТЕМА ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Установка котла и теплообменника на котельной м-н «Энергетик» г. Болохово |  | 7 | 7 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | Источник неопределен |  |
| 7.4 | Замена наружных сетей ГВС |  | 18,6 |  |  |  |  | 18,6 |  |  | 2026 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 25,6 | 7 | 0 | 0 |  | 18,6 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 8 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Строительство блока обеззараживания воды водоподъема № 2,3 |  | 19,0 |  |  |  |  |  |  | 19,0 | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 8.2 | Строительство новой водозаборной скважины для обеспечения водой населения п. Улановский – 1 шт. |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 38 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 8.3 | Строительство водопровода в п. Южный – 1,5 км. |  | 38 |  |  |  |  |  |  | 38 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 8.4 | Замена ветхих водопроводных сетей г.Болохово – 12,0 км |  | 35,5 |  |  |  |  |  |  | 35,5 | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 8.5 | Замена ветхих водопроводных сетей в п. Советский |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 17 | 2028 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 147,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 147,5 |  |  |  |  |
| 9 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Реконструкция очистных сооружений г. Болохово |  | 1320 |  |  |  |  | 1320 |  |  | 2026 |  | Источник неопределен |  |
| 9.2 | Замена ветхих канализационных сетей г. Болохово |  | 64,7 |  |  |  |  |  |  | 64,7 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 9.4 | Замена ветхих канализационных сетей в п. Советский |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 1390,7 | 0 | 0 | 0 |  | 1320 | 0 | 70,7 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 1817,5 | 7 | 0 | 0 |  | 1343,3 | 200 | 534,4 |  |  |  |  |
| П. БОРОДИНСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Ремонт станции водоподготовки с установкой системы водоподготовки |  | 46 | 46 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | обл.бюджет, бюджет м.о |  |
|  | ИТОГО: |  | 46 | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 11 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Замена канализационных сетей в п. Бородинский |  | 16 |  |  |  |  |  | 16 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 16,0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 16 | 0 |  |  |  |  |
| 12 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Газификация д. Бредихино |  | 23 | 0 |  |  |  |  |  | 23 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  |
| 13 | СИСТЕМА ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Модернизация котельной № 1 п. Бородинский с разработкой проекта, монтажом жаротрубных котлов, ХВО, теплообменников и насосной группы. Бородинский, ул. Пионерская |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 13.2 | Модернизация котельной № 2 п. Бородинский с разработкой проекта, монтажом жаротрубных котлов, ХВО, теплообменников и насосной группы. Бородинский, ул. Трудовая |  | 60 |  |  |  |  |  |  | 60 | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 13.3 | Реконструкция тепловых сетей |  | 69 |  |  |  |  |  | 69 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 189 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 69 | 120 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 274 | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 85 | 143 |  |  |  |  |
|  | М.О. БОГУЧАРОВСКОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Газификация д. Новоспасское |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  |  | 2024 |  | Источник неопределен |  |
| 15.2 | Газификация д. Майское, с. Крутицы, д. Уткино |  | 22 |  |  |  |  |  | 22 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 15.3 | Газификация д. Луневка |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 12 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 52 | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 22 | 12 |  |  |  |  |
| 16 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Реконструкция водопровода д.Братцево |  | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 16.2 | Реконструкция водопровода д. Новоспасское |  | 6,9 |  |  |  |  |  |  | 6,9 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 16.3 | Реконструкция водопроводных сетей д. Труновка |  | 4,5 |  |  |  |  |  |  | 4,5 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 18,4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 18,4 |  |  |  |  |
| 17 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Замена канализационных сетей пос. Прогресс |  | 8.3 |  |  |  |  |  |  | 8.3 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 17.2 | Замена канализационных сетей д. Мостовая |  | 14.7 |  |  |  |  |  |  | 14.7 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 23 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 93,4 | 0 | 18 | 0 |  | 0 | 22 | 53,4 |  |  |  |  |
|  | М.О. ДЕДИЛОВСКОЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.2 | Реконструкция водопроводных сетей с. Дедилово |  | 3,8 |  |  |  |  |  |  | 3,8 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 3,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3,8 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 3,8 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3,8 |  |  |  |  |
|  | П. КРАСНЫЙ ЯР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Реконструкция тепловых сетей от здания котельной до ул. Комсомольская (Котельная Красный Яр) |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  | 7,3 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 19.2 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 5 до у.у. 5 ул. Совесткая (Котельная п. Красный Яр) |  | 13,7 |  |  |  |  |  |  | 13,7 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 19.3 | Реконструкция тепловых сетей от у.у. 1 ул. Советская до т.к. 6 ул. Школьная (Котельная п. Красный Яр) |  | 9,6 |  |  |  |  |  |  | 9,6 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 19.4 | Реконструкция тепловых сетей от у.у. 5 до здания Школы (Котельная п. Красный Яр) |  | 13,5 |  |  |  |  |  |  | 13,5 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 19.5 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 6 до у.у. 12 ул. Школьная (Котельная п. Красный Яр) |  | 8,1 |  |  |  |  |  |  | 8,1 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 19.6 | Газификация д.Броники, с.Романово (1 очередь) |  | 28,0 |  | 28,0 |  |  |  |  |  | 2024 |  | Фед.бюджет,обл.бюджет, бюджет м.о |  |
|  | ИТОГО: |  | 80,2 | 0 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | 52,2 |  |  |  |  |
| 20 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Реконструкция системы водоотведения в п.Красный Яр |  | 54 |  |  |  |  |  | 54 |  | 2028 |  | Источник неопределен |  |
| 20.2 | Реконструкция очистных сооружений в п. Красный Яр |  | 270 |  |  |  |  |  |  | 270 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 324 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 54 | 270 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 404,2 | 0 | 28 | 0 |  | 0 | 54 | 322,2 |  |  |  |  |
|  | П. ПРИУПСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Головлинский |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 2026 |  | Источник неопределен |  |
| 21.2 | Реконструкция сетей водоснабжения пос. Приупский |  | 29 |  |  |  |  |  | 29 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 45 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 29 | 0 |  |  |  |  |
| 22 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Реконструкция очистных сооружений пос. Приупский |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 170 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
| 22.2 | Реконструкция очистных сооружений пос. Головлинский |  | 170 |  |  |  |  |  |  | 170 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 340 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 340 |  |  |  |  |
| 23 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1 | Реконструкция тепловых сетей от здания Котельной до т.к. 15 (Котельная п. Приупский) |  | 17,1 |  |  |  |  |  | 17,1 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 23.2 | Реконструкция тепловых сетей от здания Котельной до т.к. 25 ул. Советская (Котельная п. Приупский) |  | 13,2 |  |  |  |  |  | 13,2 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 23.3 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 25 до т.к. 39 ул. Советская (Котельная п. Приупский) |  | 14,3 |  |  |  |  |  | 14,3 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 23.4 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 39 до т.к. 42 ул. Советская (Котельная п. Приупский) |  | 9,1 |  |  |  |  |  | 9,1 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
| 23.5 | Реконструкция тепловых сетей от т.к. 1 до т.к. 6 , ул. Клубная (Котельная п. Приупский) |  | 10,8 |  |  |  |  |  | 10,8 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 64,5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 64,5 | 0 |  |  |  |  |
| 24 | СИСТЕМА ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1 | Модернизация котельной в п. Приупский с монтажом жаротрубных котлов П. Приупский, ул. Пушкина |  | 70 |  |  | 70 |  | 0 |  |  | 2025 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: |  | 70 | 0 | 0 | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 519,5 | 0 | 0 | 70 |  | 16 | 93,5 | 340 |  |  |  |  |
| ПОС. ШВАРЦЕВСКИЙ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.2 | Газификация с. Куракино, д. Красная, д. Победа | 39,1 |  | 39,1 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | обл.бюджет, бюджет м.о |  |
| 25.3 | Газификация д. Горки-Дубрава | 22,7 |  | 22,7 |  |  |  |  |  |  | 2023 |  | обл.бюджет, бюджет м.о |  |
|  | ИТОГО: | 61,8 |  | 61,8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 26 | СИСТЕМА ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26.1 | Модернизация котельной с монтажом жаротрубных котлов КСВа-0,63 взамен существующих в количестве 2 шт. Котельная ст. Присады | 45 |  |  |  |  |  |  | 45 |  | 2027 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: | 45 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 0 |  |  |  |  |
| 27 | ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27.1 | Замена ветхих тепловых сетей п. Шварцевский Киреевского района | 34 |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 2018 |  | Источник неопределен |  |
| 27.2 | Реконструкция тепловых сетей от школы ст. Присады до д. 14 (надземная) (Котельная ст. Присады) | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  | 13,2 | 2023 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: | 47,2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 47,2 |  |  |  |  |
| 28 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.1 | Ремонт водопроводных сетей по ул. Советская, от ул. Ленина до ул. Садовая в пос. Шварцевский | 7,2 |  |  |  |  |  |  |  | 7,2 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 28.2 | Реконструкция и замена пожарных гидрантов | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  | 2,6 | 2029 |  | Источник неопределен |  |
| 28.3 | Бурение артскважины с насосной станцией в р.п. Шварцевский Киреевского района | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 2030 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: | 24,8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24,8 |  |  |  |  |
| 29 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29.1 | Ремонт канализационных сетей на территории п. Шварцевский | 19 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 2031 |  | Источник неопределен |  |
|  | ИТОГО: | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: | 197,8 |  | 61,8 | 0 | 0 |  | 0 | 45 | 91 |  |  |  |  |