**Показатели готовности муниципального образования Киреевский район к отопительному сезону 2015-2016 годов на 17.06.2015**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Муниципальное образование** | **Тепловое хозяйство** | **Жилищное хозяйство** |
| **Подготовка котельных и сдача их по актам (ед.)** | **Подготовка тепл. Пунктов (ед.)** | **Ремонт и замена котлов (ед.)** | **Подготовка ЦТП (ед.)** | **Ремонт и замена насосов (ед.)** | **Ремонт и замена бойлеров (ед.)** | **Замена ветхих тепловых сетей (км.)** | **Опрессовка тепловых сетей( км.)** | **Подготовка, сдача жилых домов (ед.)** | **Ремонт кровли****( тыс. кв. м)** | **Промывка и ремонт систем центрального отопления (ед.)** |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| **% вып.** | **4** | **11** | **23** | **0** | **33** | **48** | **43** | **100** | **26** | **59** | **74** |
| **ИТОГО:** | **28** | **1** | **17** | **2** | **77** | **18** | **0** |  | **136** | **44** | **23** | **11** | **1,95** | **0,584** | **72,32** | **72,32** | **1227** | **313** | **7,9** | **4,67** | **780** | **581** |
| г.Киреевск | 11 |  | 3 |  | 34 | 3 | - |  | 67 | 25 | 12 | 1 | 1,7 | 0,122 | 32,9 | 32,9 | 542 | 196 | 4,05 | 3,05 | 284 | 282 |
| М.о.г.Липки | 4 |  | 2 |  | 15 | 2 | - |  | 22 | 4 | - |  | 0,1 | 0,085 | 9,64 | 9,64 | 347 | 45 | 0,8 | 1,4 | 216 | 144 |
| М.о.г.Болохово | 5 |  | 1 |  | 6 | 4 | - |  | 13 | 8 | 9 | 6 | 0,15 | 0,12 | 9,1 | 9,1 | 135 | 20 | 2,0 | 0,1 | 82 | 60 |
| М.о.п.Бородинск | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 |  |  | 11 | 5 | 2 | 2 | - | 0,257 | 11 | 11 | 115 | 45 | - |  | 115 | 49 |
| М.о.Богучаровск | 0 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,57 |  | - |  |
| М.о.п.Шварцевс | 3 |  | 1 |  | 10 | 1 | - |  | 17 |  | - |  | - |  | 7,124 | 7,124 | 49 | 2 | 0,48 | 0,12 | 44 | 31 |
| М.о.Приупское | 1 |  | 1 |  | 5 |  | - |  | 5 | 2 | - |  | - |  | 2,5 | 2,5 | 26 | 4 | - |  | 26 | 11 |
| М.о.Дедиловско | 1 |  | 3 | 1 | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| М.о.Красноярск. | 1 |  | 2 |  | - | 1 | - |  | 1 |  | - | 2 | - |  | 2,1 | 2,1 | 13 | 1 | - |  | 13 | 4 |
|  **Муниципальное образование** | **Водопроводно-канализационное хозяйство** | **Электрохозяйство** | **Благоустройство** |
| **Замена ветхих Водопрово-дных систем (км)** | **Замена ветхих канализаци-онных сетей (км)** | **Ремонт артези-анских скважин (ед.)** | **Ремонт водопрово-дных насосных станций (ед.)** | **Ремонт водоразборных коло-нок(ед.)** | **Ремонт воздушных ЛЭП( км)** | **Ремонт кабельных линий****(км)** | **Ремонт ТП (ед.)** | **Подготов-****ка уборо-****чной техники****(ед.)** | **Капитальный ремонт дорог и тротуаров****(тыс. кв. м.)** |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| **% вып.** | **2** | **0** | **40** | **40** | **33** | **12** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **ИТОГО:** | **5,61** | **0,1** | **1,025** | **0,02** | **20** | **8** | **10** | **4** | **9** | **3** | **17,3** | **2,06** | **4,7** |  | **0** |  | **13** |  | **7,4** |  |
| Г.Киреевск | 2,1 | 0,1 | 0,8 |  | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 |  | 0,65 |  | 4,7 |  | - |  | 6 |  | 2,4 |  |
| Г.Липки | 0,9 |  | 0,1 |  | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Г.Болохово | 0,01 |  | 0,005 |  | 3 |  | 3 |  | - |  | 10,9 | 2,06 | - |  | - |  | - |  | - |  |
| П.Бородинский | 0,1 |  | 0,1 | 0,02 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3,4 |  | - |  | - |  | - |  | 1,1 |  |
| Богучаровское | 1,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Шварцевское | 1,0 |  | 0,02 |  | 3 |  | - |  | - |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  |
| Приупский | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,45 |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  |
| Дедиловское | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Красноярское | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,6 |  | - |  | - |  | - |  | 3,9 |  |

**Заместитель главы администрации м.о. Киреевский район В.Ф. Шишков**