**Показатели готовности муниципального образования Киреевский район к отопительному сезону 2015-2016 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Муниципальное образование** | **Тепловое хозяйство** | **Жилищное хозяйство** |
| **Подготовка котельных и сдача их по актам (ед.)** | **Подготовка тепл. Пунктов (ед.)** | **Ремонт и замена котлов (ед.)** | **Подготовка ЦТП (ед.)** | **Ремонт и замена насосов (ед.)** | **Ремонт и замена бойлеров (ед.)** | **Замена ветхих тепловых сетей (км.)** | **Опрессовка тепловых сетей( км.)** | **Подготовка, сдача жилых домов (ед.)** | **Ремонт кровли****( тыс. кв. м)** | **Промывка и ремонт систем центрального отопления (ед.)** |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| **ИТОГО:** | **28** |  | **17** |  | **77** |  | **0** |  | **136** |  | **23** |  | **1,95** |  | **72,32** |  | **1227** |  | **7,9** |  | **780** |  |
| г.Киреевск | 11 |  | 3 |  | 34 |  | - |  | 67 |  | 12 |  | 1,7 |  | 32,9 |  | 542 |  | 4,05 |  | 284 |  |
| М.о.г.Липки | 4 |  | 2 |  | 15 |  | - |  | 22 |  | - |  | 0,1 |  | 9,64 |  | 347 |  | 0,8 |  | 216 |  |
| М.о.г.Болохово | 5 |  | 1 |  | 6 |  | - |  | 13 |  | 9 |  | 0,15 |  | 9,1 |  | 135 |  | 2,0 |  | 82 |  |
| М.о.п.Бородинск | 2 |  | 3 |  | 7 |  |  |  | 11 |  | 2 |  | - |  | 11 |  | 115 |  | - |  | 115 |  |
| М.о.Богучаровск | 0 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,57 |  | - |  |
| М.о.п.Шварцевс | 3 |  | 1 |  | 10 |  | - |  | 17 |  | - |  | - |  | 7,124 |  | 49 |  | 0,48 |  | 44 |  |
| М.о.Приупское | 1 |  | 1 |  | 5 |  | - |  | 5 |  | - |  | - |  | 2,5 |  | 26 |  | - |  | 26 |  |
| М.о.Дедиловско | 1 |  | 3 |  | - |  | - |  |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| М.о.Красноярск. | 1 |  | 2 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | 0,06 |  | 13 |  | - |  | 13 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Муниципальное образование** | **Водопроводно-канализационное хозяйство** | **Электрохозяйство** | **Благоустройство** |
| **Замена ветхих Водопрово-дных систем (км)** | **Замена ветхих канализаци-онных сетей (км)** | **Ремонт артези-анских скважин (ед.)** | **Ремонт водопрово-дных насосных станций (ед.)** | **Ремонт водоразборных коло-нок(ед.)** | **Ремонт воздушных ЛЭП( км)** | **Ремонт кабельных линий****(км)** | **Ремонт ТП (ед.)** | **Подготов-****ка уборо-****чной техники****(ед.)** | **Капиталь-ный ремонт дорог и тротуаров****(тыс. кв. м.)** |
| План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| **ИТОГО:** | **5,61** |  | **1,025** |  | **20** |  | **10** |  | **9** |  | **17,3** |  | **4,7** |  | **0** |  | **13** |  | **7,4** |  |
| Г.Киреевск | 2,1 |  | 0,8 |  | 10 |  | 3 |  | 2 |  | 0,65 |  | 4,7 |  | - |  | 6 |  | 2,4 |  |
| Г.Липки | 0,9 |  | 0,1 |  | 5 |  | 1 |  | 4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Г.Болохово | 0,01 |  | 0,005 |  | 3 |  | 3 |  | - |  | 10,9 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| П.Бородинский | 0,1 |  | 0,1 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3,4 |  | - |  | - |  | - |  | 1,1 |  |
| Богучаровское | 1,5 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,4 |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| Шварцевское | 1,0 |  | 0,02 |  | 3 |  | - |  | - |  | 0,9 |  | - |  | - |  | 4 |  | - |  |
| Приупский | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,45 |  | - |  | - |  | 3 |  | - |  |
| Дедиловское | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Красноярское | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,6 |  | - |  | - |  | - |  | 3,9 |  |

**Заместитель главы администрации м.о. Киреевский район В.Ф. Шишков**