**Отчет**

**о достижении показателей готовности объектов жилищно-коммунального комплекса муниципального образования Киреевский район к отопительному периоду 2017-2018 годов**

**по состоянию на 28.06.2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальный район (городской округ)** | **Тепловое хозяйство** | **Жилищный фонд** |
| **Подготовка котельных и сдача их по актам, ед.** | **Подготовка тепловых пунктов и сдача их по актам, ед.** | **Ремонт и замена котлов, ед.** | **Подготовка ЦТП, ед.** | **Ремонт и замена насосов, ед.** | **Замена ветхих тепловых сетей, км** | **Опрессовка тепловых сетей, км** | **Подготовка и сдача жилых домов, ед.** | **Ремонт кровель, тыс. кв.м.** | **Промывка и ремонт систем центрального отопления, ед.** |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| М.о. Киреевский район | 28 | 0 | 20 | 0 | 51 | 48 | 0 | 0 | 57 | 61 | 1,7 | 1,0434 | 103,8 | 90,6 | 1394 | 0 | 11,99 | 1,836 | 727 | 15 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальный район (городской округ)** | **Водопроводно-канализационное хозяйство** | **Электрохозяйство** | **Благоустройство** |
| **Замена ветхих водопроводных сетей, км** | **Замена ветхих канализационных сетей, км** | **Ремонт артезианских скважин, ед.** | **Ремонт водопроводных насосных станций, ед.** | **Ремонт водоразборных колонок, ед** | **Ремонт линий электропередач, км** | **Ремонт ТП, ед** | **Подготовка уборочной техники, ед** | **Капитальный ремонт дорог и тротуаров, тыс. кв. м** |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| М.о. Киреевский район | 2,45 | 0,225 | 1,43 | 0,0,7 | 39 | 4 | 15 | 0 | 9 | 1 | - | - | - | - | 8 | 0 | 52,2606 | 0 |

**Заместитель главы администрации муниципального**

**образования Киреевский район \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Л.А. Семенова/**